АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКИОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

от  02 апреля 2025  года   № 128

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному

периоду 2025-2026 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к работе в зимних условиях 2025-2026 годов, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному    периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                       В.Л.Ульянов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации МО Шумское сельское поселение от 02.04.2025 № 128 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026 годов

- Порядок проведения проверки

- Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026  годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории МО Шумское сельское поселение.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее -  Правила).

3.Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения МО Шумское сельское поселение, тепловые сети системы теплоснабжения МО Шумское сельское поселение, по которым осуществляется поставка тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда МО Шумское сельское поселение, муниципальные предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории МО Шумское сельское поселение, к отопительному периоду 2025-2026 годов, образовываемой Администрацией МО Шумское сельское поселение.

- Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.

Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми       организациями в целях оценки готовности к проведению отопительного  периода согласно  Правил:

8.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,  заключенного в порядке, установленном Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее –Законом);

8.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию   температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

8.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных  техническими регламентами;

8.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

8.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

8.5.1. укомплектованность указанных служб персоналом;

8.5.2. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

8.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

8.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8.8. обеспечение качества теплоносителей;

8.9.организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8.10.обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;

8.11.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

8.11.1.готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

8.11.2.  соблюдение водно-химического режима;

8.11.3.отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

8.11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

8.11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

8.11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

8.11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

8.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

8.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

8.11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

8.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

8.13 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

8.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии

9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:

9.1. информация об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

9.2.подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

9.3. по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

9.4.по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;

9.5. о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой   энергии;

9.6. о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

9.7. о  состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

9.8. о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

9.9. о работоспособности защиты систем теплопотребления;

9.10. о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

9.11. об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

9.12. о плотности оборудования тепловых пунктов;

9.13. о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

9.14. об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

9.15. о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

9.16. о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

Приложение № 2 к постановлению Администрации МО Шумское сельское поселение от 02.04.2025 №128

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026  годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиального органа –  комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026  годов (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами МО Шумское сельское поселение, а также  настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026  годов, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории МО Шумское сельское поселение.

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;

- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом проверки готовности к отопительному периоду;

- выдача/отказ в выдаче паспортов готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;

- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

5.2.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии.

5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.

5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.6.  Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории МО Шумское сельское поселение.

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации МО Шумское сельское поселение от 02.04.2025 № 128

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории МО Шумское сельское поселение к отопительному периоду 2025-2026 годов

- Глава администрации МО Шумское сельское поселение

-Заместитель главы администрации МО Шумское сельское поселение

-Представитель управляющей организации ООО «Альянс Плюс»

-Представитель АО «ЛОТЭК»

-Представитель АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»