Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум.

1.1 Условия выполнения работ: все работы выполняются механизмами и оборудованием подрядчика. Работы выполняются в соответствии с техническими регламентами и СНиП. Подрядчик представляет всю исполнительную документацию, в том числе пожарные сертификаты и сертификаты на материалы и изделия.

Акты на скрытые работы подписываются на объекте в присутствии Заказчика и представителя эксплуатационной организации до подписания КС-2. Сметы обсчитываются в ТЕР ЛО с приведением их в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости строительства согласно бюллетеня "Севзапстройцена", расчет материалов в текущий уровень цен с приложением прайс-листов.                                                                                                                                                                                                                                         1.2. Сроки (периоды) выполнения работ: 10 дней с даты подписания муниципального контракта.

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 400 000 рублей.

3. Требования к качеству и состав работ:

«монтаж 3-х котлов КВР-1,5 МВт (1,04 Гкал/час)» с.Шум, Ленинградской обл., Кировский р-он.

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка котлов стальных водогрейных, работающих на твердом топливе | шт. | 3 |  |
| 2 | Установка задвижек, клапанов обратных | шт. | 9 |  |
| 3 | Установка манометров, термометров, кранов проходных | шт | 21 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов | 100 м. | 0,3 |  |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 | 0,12 |  |
| 6 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 | 0,66 |  |
| 7 | Уст-во металлического газохода | 1 т. | 0,66 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей газоходов | 100 м2 | 0,02 |  |

4. Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ: 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

5. Форма, срок и порядок оплаты работ: оплата выполненных Подрядчиком работ производится за счет средств бюджета  муниципального образования Шумского сельского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области при условии  выделения  соответствующего финансирования в  бюджет.   Средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика. Основанием для оплаты Подрядчику фактически выполненных работ являются подписанные Заказчиком справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) и прилагаемые к ним Акты (КС-2), счета и счета-фактуры, исполнительная документация. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном  порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6. Формирование цены муниципального контракта: цена муниципального контракта формируется согласно сметному расчету, в т.ч. НДС-18%.

7. Сведения о валюте: Российский рубль.

8. Предложение по установлению требований в части правомочности участников в запросе котировок: наличие у участника свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету запроса котировок, выданного саморегулируемой организацией  в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по  инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые  оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства. Требование установлено пунктом 1 статьи 55.8 главы 6.1 градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ("Российская газета" №290 от 30.12.2004) и Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".