Приложение №4

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

монтаж 3-х котлов КВР- 1,5  МВт (1,29 Гкал/час)  в котельной с.Шум, Кировский р-он, Ленинградская обл.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: август 2011 г ТЕР

Сметная стоимость: 400000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 497.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 71799.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 18-01-002-5 | Установка котлов стальных водогрейных, работающих на твердом топливе тепло производительностью, МВт (Гкал/ч): до 0,84 (0,72) к прямым затратам: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85% = 61594.08 руб. С.П. 83*0,8% = 37295.50 руб.) | 1 котел | 3 | 3297,90 2195.82 | 627.80 132.50 | 9893.70 | 6587.46 | 1883.40 397.50 | 123.22 6.81 | 369.66 20.43 |
| 2 | ТЕР 16-05-001-03 | Установка задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 100 мм ( Н.Р. 128*0,85% = 4039.57 руб. С.П. 83*0,8% = 2445.98 руб.) | 1 шт | 9 | 117,99 50.05 | 9.83 0.85 | 1061.91 | 450.45 | 88.47 7.65 | 2.91 0.04 | 26.19 0.36 |
|  | 300-0952 | Фланцы стальные Д-100 | шт. | 18 | (95.12) |  | (1712.16) |  |  |  |  |
|  | 300-1177 | Задвижки Д-100 | шт. | 6 | (483.68) |  | (2902) |  |  |  |  |
|  | 300-9009 | Клапан предохранительный Д-50 | шт. | 3 | (0) |  | (0) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 18-07-001-03 | Установка манометров:с трехходовым краном и трубкой-сифоном ( Н.Р. 128*0,85% = 151.85 руб. С.П. 83*0,8% = 91.94 руб.) | 1 комплект | 3 | 6,62 5.74 | 0 0 | 19.86 | 17.22 | 0 0 | 0.31 0 | 0.93 0 |
| 4 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых ( Н.Р. 128*0,85% = 146.03 руб. С.П. 83*0,8% = 88.42 руб.) | 1 комплект | 3 | 7,01 5.52 | 0 0 | 21.03 | 16.56 | 0 0 | 0.31 0 | 0.93 0 |
| 5 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром : до 25 мм ( Н.Р. 128*0,85% = 3367.63 руб. С.П. 83*0,8% = 2039.12 руб.) | 1 шт | 15 | 61,42 25.28 | 4.09 0.18 | 921.30 | 379.20 | 61.35 2.70 | 1.47 0.01 | 22.05 0.15 |
|  | 300-0474 | Кран для спуска воздуха | шт. | 15 | (22.7) |  | (340.50) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-02-006-04 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:до 100 мм ( Н.Р. 128*0,85% = 4154.82 руб. С.П. 83*0,8% = 2515.77 руб.) | 100 м | 0.3 | 1796,14 1523.00 | 203.82 47.57 | 538.85 | 456.90 | 61.15 14.27 | 82.28 2.49 | 24.68 0.75 |
|  | (300-1598) | Трубопроводы обвязки с фланцами Д-100 мм | м | 30 | (177.71) |  | (5331.30) |  |  |  |  |
|  | 300-1224 | Крепления | кг | 6.8 | (14.33) |  | (97) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 к прямым затратам: 2 ( Н.Р. 90*0,85% = 158.57 руб. С.П. 70*0,8% = 116.84 руб.) | 100 м2 | 0.12 | 740,48 214.20 | 11.80 0.76 | 88.86 | 25.70 | 1.42 0.09 | 10.62 0.04 | 1.27 0.00 |
| 8 | ТЕР 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ( Н.Р. 100*0,85% = 1517.02 руб. С.П. 70*0,8% = 999.45 руб.) | 1 м3 | 0.66 | 904,86 327.12 | 32.50 7.13 | 597.21 | 215.90 | 21.45 4.71 | 18.80 0.40 | 12.41 0.26 |
|  | 104-9093-049 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминевой фольгой т.50 мм Д-108 | м | 30 | (127.37) |  | (3821.10) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 09-06-033-02 | Уст-во металлического газохода из стали т.3 мм 400х700 дл. 3м ( Н.Р. 90*0,85% = 4531.31 руб. С.П. 85*0,8% = 4054.33 руб.) | 1 т | 0.66 | 1849,20 1078.92 | 283.95 37.73 | 1220.48 | 712.09 | 187.41 24.90 | 57.42 1.68 | 37.90 1.11 |
|  | (201-9002) | Конструкции стальные | т | 0.66 | (12920.79) |  | (8527.72) |  |  |  |  |
|  | 300-9130-012 | Шибер заслонка | шт | 3 | (868.48) |  | (2605) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм , газоходов, количество окрасок 2 ( Н.Р. 105*0,85% = 98.14 руб. С.П. 55*0,8% = 48.52 руб.) | 100 м2 | 0.02 | 1139,06 681.10 | 2.58 0.74 | 22.78 | 13.62 | 0.05 0.01 | 40.59 0.04 | 0.81 0.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 14386 | 8875 | 2305 452 |  | 497 23 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 14386 | 8875 | 2305 452 |  | 497 23 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.09 |  |  | 71799 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.01 |  |  | 13853 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.09 |  |  | 3657 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.34 |  |  | 13914 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 4.34 |  |  | 109963 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 209529 | 71799 | 13853 3657 |  | 497 23 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 79759 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 289288 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 49695 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 338983 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 61017 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/