

СОГЛАСОВАНО:

главы администрации ое сельское поселение

*■''//* А.В. Ерошкин

«ШумЖКО»

В.П. Иванов

АКТ

следования системы **отопления жилых домов № 17, № 18, № 19 ул. Советская с. Шум.**

Комиссия в составе исполняющего обязанности главы администрации МО Шумское сельс4кое поселение А.В. Ерошкин, директор МУП «ШумЖКО» В.П. Иванов, мастер участка МУП «ШумЖКО» Комарову А.Б., слесарь-сантехник Алексеев А.И. установила, что в результате физического износа системы отопления, произошла авария по адресу: ЛО Кировский район с.Шум ул. Советская дома № 17, № 18, № 19. Наименование объекта - 3 жилых дома.

Собственник объекта - Администрация МО «Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Лен. области»

Характеристика объекта по конструктивным элементам:

Длина здания дома № 17 48 м, ширина здания 11м, высота здания 6,0 м, год постройки 1973 Длина здания дома № 18 48м, ширина здания 11м, высота здания 6,0 м, год постройки 1973 Длина здания дома № 19 48 м, ширина здания 11м, высота здания 6,0 м, год постройки 1973

Характеристика повреждений (разрушений)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивный Элемент | Характеристика разрушений | Необходимый перечень работ | Объем |
| Инженерные сети.  Систгма | Имеются многочисленные | 1 .Замена трубы Д 108 с утеплителем | 250 м. п. |
| отопления. | повреждения (разрушения) | 2.3амена трубы Д 89 с утеплителем | 250 м.п. |
|  | трубопроводов в виде сколов, трещин. | 3.Замена шаровых кранов Д 100 | 6 шт. |
|  | Повреждены раструбные соединения. Коррозия, | 4. Замена шаровых кранов Д 80 | 6 шт |
|  | отсутствие утеплителя. | 5.Замена шаровых кранов Д 50 | 18 шт |
|  |  | 6. Замена трубы Д 50 с утеплителем | 18 шт |

Общая стоимость аварийно-восстановительных работ, включая стоимость материалов, составляет 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей.



И.О. главы администрации

МО Шумское сельское поселение

Директор МУП «ШумЖКО» Мастер участка Слесарь-сантехник

А.В. Ерошкин В.П. Иванов А.Б. Комаров А.И. Алексеев