**Сметный Калькулят!**

**муниципального образования**

Согласовано: Администрация



Локальная смета

Аварийный ремонт системы отопления жилых домов №17,18,19 по ул. Советская, с. Шум. (наименование работ и затрат, наименование объекта)

**Основание:**

**Составлена в ценах на: 01.06.2012 г.**

**Сметная стоимость: 420000.00 руб.**

**Нормативная трудоемкость: 746.00 ч.-час.**

**Зарплата основных рабочих: 108164.00 руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Шифр** | **Наименование работ и затрат,** | **Единица** | **Кол-во** | **Стоимость е** | **циницы, руб.** | **Общая стоимость,** | **эуб.** | **Затраты труда** |
| **п.п.** | **норматива** | **материалов, изделий и конструкций** | **измер.** |  | **ВСЕГО** | **экспл. машин** | **ВСЕГО** | **основной** | **экспл. машин** | **рабочих-строителей, чел-ч.** |
|  |  |  |  |  | **основной** | **в. т.ч. з/пл** |  | **заработной** | **в. т.ч. з/пл** | **на** | **всего** |
|  |  |  |  |  | **з/пл** | **машинистов** |  | **платы** | **машинистов** | **единицу** |  |
| **1** | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1** |
| **1** | **ТЕР 24-01-** | **Демонтаж трубопроводов в каналах при** | **1 км** | **0.17** | **13393,57** | **7840.57** | **14999.65** | **7495.44** | **7504.21** | **500.00** | **85.00** |
|  | **001-04** | **условном давлении 0,6 мпа, температуре** | **трубопро** |  | **5553.00** | **1060.51** |  |  | **1431.48** | **79.51** | **13.52** |
|  |  | **115°с, диаметр труб 100 мм к стоим.** | **вода** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **экспл. машин: 0,6 к стоим, мат-ов: 0 кз/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **рабочих: 0,6 Индексы: кз/п рабочих: 7.94,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **к стоимости машин: 5.63, к з/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **машинистов: 7.94, к материалам: 6.13, (** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Н.Р. 130\*0,85% = 9819.61 руб. СП. 89\*0,8% =** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **6338.11 руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕРр 65-14-** | **Разборка трубопроводов из** | **100 м** | **1.6** | **1114,48** | **16.32** | **13740.01** | **13414.15** | **167.64** | **65.30** | **104.48** |
|  | **004** | **водогазопроводных труб в зданиях и** | **трубопро** |  | **1055.90** | **0** |  |  | **0** | **7.90** | **12.64** |
|  |  | **сооружениях на сварке диаметром до 100** | **вода** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **мм Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **стоимости машин: 6.42, к материалам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2.34, ( Н.Р. 74\*0,85% = 8450.91 руб. СП.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **50\*0,8% = 5365.66 руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРр 65-03-** | **Снятие вентилей, кранов шаровых,** | **100 шт.** | **0.3** | **1551,43** | **10.43** | **3685.24** | **3670.66** | **14.58** | **95.30** | **28.59** |
|  | **013** | **задвижек диаметром до 100 мм Индексы:** | **арматур** |  | **1541.00** | **5.50** |  |  | **13.10** | **0.25** | **0.07** |
|  |  | **к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин:** | **ы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4.66, к з/п машинистов: 7.94, ( Н.Р. 74\*0,85%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **= 2320.77 руб. СП. 50\*0,8% = 1473.50 руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 24-01-** | **Прокладка трубопроводов в каналах и** | **1 км** | **0.17** | **31901,83** | **16334.50** | **35131.39** | **14366.26** | **15633.75** | **500.00** | **85.00** |
|  | **001-04** | **надземная при условном давлении 0,6** | **трубопро** |  | **10643.25** | **2209.39** |  |  | **2982.23** | **79.51** | **13.52** |
|  |  | **мпа, температуре 115°с, диаметр труб 100** | **вода** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **мм к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **7.94, к стоимости машин: 5.63, к з/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **машинистов: 7.94, к материалам: 6.13, (** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Н.Р. 130\*0,68% = 15266.67 руб,С.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **89\*0,61% = 9368.18 руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |