**Сметный Калькулятор**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **ТЕР 24-01-001-03** | **Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115°с, диаметр труб 80 мм к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п >абочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.71, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 6.09, ( Н.Р. 130\*0,68% = 14007.07 руб. СП. 89\*0,61% = 8595.25 руб.)** | **1 км трубопро вода** | **0.17** | **28682.39 9627.98** | **15209.97 2164.23** | **31740.31** | **12995.85** | **14764.32 2921.28** | **459.00 77.85** | **78.03 13.23** |
| **6** | **ТЕР 16-02-004-04** | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.99, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 7.15, Н.Р. 128\*0,68% = 9446.72 руб. СП. 83\*0,61% = 5537.73 руб.)** | **100 м трубопро вода** | **0.8** | **2087.63 1697.60** | **311.37 11.83** | **12476.09** | **10783.16** | **1242.99 75.14** | **79.75 0.37** | **63.80 0.30** |
| **7** | **ТЕР 16-02-004-03** | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.99, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 7.24, ( Н.Р. 128\*0,68% = 9446.72 руб. СП. 83\*0,61% = 5537.73 руб.)** | **100 м трубопро вода** | **0.8** | **2079.02 1697.60** | **311.37 11.83** | **12431.88** | **10783.16** | **1242.99 75.14** | **79.75 0.37** | **63.80 0.30** |
| **8** | **ТЕР 16-05-001-02** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.24, к материалам: 2.75, ( Н.Р. 128\*0,85% -3938.19 руб. СП. 83\*0,8% = 2384.59 руб.)** | **1 шт.** | **18** | **166,06 25.28** | **5.31 0** | **10819.63** | **3613.02** | **500.84 0** | **1.47 12.51** | **26.46 225.18** |
|  | **Ц.П.** | **Кран шаровый д. 50 мм** | **шт.** | **18** | **(643.6)** |  | **(11584.80)** |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕР 16-05-001-03** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.95, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 2.74, ( Н.Р. 128\*0,85% = 5250.91 руб. СП. 83\*0,8% = 3179.45 руб.)** | **1 шт.** | **12** | **326.58 50.05** | **9.88 0.51** | **14241.64** | **4768.76** | **705.43 48.59** | **2.91 0.02** | **34.92 0.24** |
|  | **Ц.П.** | **Кран шаровый д. 80 мм** | **шт** | **6** | **(1234)** |  | **(7404.00)** |  |  |  |  |
|  | **Ц.П.** | **Кран шаровый д. 100 мм** | **шт** | **6** | **(1811)** |  | **(10866.00)** |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 26-01-017-01** | **Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс) трубками Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.05, к материалам: 2.1, ( Н.Р. 100\*0,85% = 22332.44 руб. СП. 70\*0,8% = 14713.14 руб.)** | **Юм трубопро вода** | **50** | **531.20 66.18** | **30.83 0** | **78106.48** | **26273.46** | **6243.07 0** | **3.52 0** | **176.00 0** |