



Сметный Калькулятор

**"'ИЛЬНОГО**

Рззования °е сельское

Утверждаю: Генеральный директор

Согласовано: Глава администпё

Сметная стоимость: 2500000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 417.40 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 73091.00 руб.

Основание:

Составлена в ценах на: 06.2012 г

Локальная смета

Ремонт угольной котельной по адресу:Л.о.,Кировский р-он, с. Шум (наименование работ и затрат, наименование объекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, | эуб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч. |
| ВСЕГО I экспл. машин | ВСЕГО | основной заработной платы | экспл. машин |
| основной в. т.ч. з/пл з/пл | машинистов | в. т.ч. з/пл машинистов | на единицу | всего |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1** |
| **1** | **ТЕР 18-01-001-05** | **Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 мвт (0,05 гкал/ч), количество секций до 26 к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: кз/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.94, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 3.73, ( Н.Р. 128\*0,85\*0,9% = 34290.81 руб. СП. 83\*0,8\*0,85% = 19594.75 руб.)** | **1 котел** | **2** | **4208.64 2182.98** | **407.19 20.46** | **50762.62** | **34665.72** | **4023.04 324.90** | **98.10 0.64** | **196.20 1.28** |
|  | **ц.п.** | Котел КВР 1,5-95 | шт | 2 | (537630.38) |  | (1075260.76) |  |  |  |  |
| 2 | **ТЕРМ 08-03-572-03** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм к стоим, экспл. машин: 1,25 кз/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.4, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 4.6, ( Н.Р. 95\*0,85\*0,9% = 309.29 руб. СП. 65\*0,8\*0,85% = 186.42 руб.)** | **1 шт.** | 1 | **255.15 50.16** | **44.02 3.20** | **1376.40** | **398.27** | **237.71 25.41** | **2.32 0.10** | **2.32 0.10** |
|  | **ц.п.** | **Шкаф** управления ШУ-КВР-02 | шкаф | 1 | (28423.6) |  | (28423.60) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРп 07-06-002-01** | **Труба дымовая металлическая к стоим, экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, ( Н.Р. 65\*0,85\*0,9% = 3499.80 руб. СП. 40\*0,8\*0,85% = 1889.89 руб.)** | 1 **труба** | 1 | **881.56 881.56** | **ою** | **6999.59** | **6999.59** | **ою** | **28.00 0** | **28.00 0** |
|  | **ц.п.** | Труба дымовая д. 800 мм, высотой 30 м | труба | 1 | (526389.5) |  | (526389.50) |  |  |  |  |