**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования**

**Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский**

**муниципальный район Ленинградской области «Северное Сияние».**

**(МУП «Северное Сияние»)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

187350, Ленинградская область, Кировский район, село Шум, улица Советская, дом 7

ИНН 4706033397 КПП 470601001 ОГРН1124706000858 Р/сч. 40602810793790000000   Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" БИК 044030778 Кор./сч. 30101810100000000778

ОТЧЕТ

о проделанной работе по подготовке к осеннее – зимнему сезону 2015-2016гг. в МО Шумское сельское поселение, обслуживающей организацией МУП «Северное сияние»

**Водоснабжение и водоотведение:**

1) Замена существующих аварийных металлических труб на ПНД трубы диаметром 50 мм от скважин до накопительных емкостей - 800 метров;

2) Переподключение к новому водопроводу здания «Теплого дома» и Шумской врачебной амбулатории Назийской районной больницы ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница».Жилые дома № 7; 6; 5; 4; 9 по ул. Советская – 300 метров;

3) Установка приборов учета на холодную воду и замена существующих металлических труб на ПНД трубы в здание водозабора;

4) Ремонт и промывка КНС (канализационная насосная станция);

5) Замена уличных колодцев и канализационных труб диаметром 300 мм – 500 метров. ( Аукцион. Областное финансирование. Срок окончания работ 01.10.2015 г.);

6) Частичная замена внутридомовых лежаков канализации в жилых домах 40 метров – труба 110 мм;

7) Промывка и подготовка к вводу в эксплуатацию резервной скважины по с. Шум, ул. ПМК -17;

**Отопление:**

1)Замена запорной арматуры в жилых домах с. Шум ул. ПМК -17, дом № 22; 23; 9, ул. Советская дом № 14; 7; 17; 18;

2) Замена лежаков отопления на полипропиленовые трубы с установкой запорной арматуры на каждый стояк жилых домов в домах с. Шум ул. ПМК-17 дом № 23, 9;

3) Замена лежаков отопления на полипропиленовые трубы с установкой запорной арматуры на каждый стояк с. Шум, ул. Советская дом № 18 (Аукцион);

4) Замена магистральных труб отопления диаметром 150 мм и запорной арматуры – 700 метров (Областное финансирование . Аукцион .Срок выполнения работ с 17.09.15 – 15.11.15 гг.)

5) Ремонт 4 котлов в котельной по адресу с. Шум, ул. Советская, 7 б;

6) замена 1 дымососа и 2 сетевых насосов в котельной по адресу с. Шум, ул. Советская, 7 б;

7) Резерв: 2 дымососа и 1 сетевой насос;

8) Изготовление и установка уличных металлических дверей в тепловые центры жилых домов.

Директор МУП «Северное Сияние» В.Л. Ульянов