

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения

муниципального образования Шумское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный нукт | Расчетная мощность  тыс. куб.м/сут | Средний фактический расход в сутки  тыс. куб.м/сут | Средний фактически за 2016 год,  тыс. куб.м/сут | Доступная мощность подключения,  тыс.куб.м/сут |
| с. Шум | 250,0 | 235,0 | 85775 | 15,0 (6%) |

Доступная мощность подключения к сетям водоотведения

муниципального образования Шумское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный нукт | Расчетная мощность  тыс. куб.м/сут | Средний фактический расход в сутки  тыс. куб.м/сут | Средний фактически за 2016 год,  тыс. куб.м/сут | Доступная мощность подключения,  тыс.куб.м/сут |
| с. Шум | 500,0 | 100,0 | 36500 | 400,0 (80%) |